Приложение №1

к конкурсной документации

от _______________ №________

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 39 по ул. Горького , являющегося объектом конкурса

| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Глава округа Муром |
| Е.Е. Рычков |
| 602267, Владимирская обл., г.Муром, пл. 1100-летия г.Мурома, 1 |
| тел. (49234) 3-11-02, факс (49234) 3-17-57, e-mail: post@murom.info |
|  | «___»_________ 20__ г. |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома __город Муром  ул. Горького,

дом № 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) __________________________________-__________________________________

3. Серия, тип постройки ___________-________________________________ 4. Год постройки ____1917__________._______________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета___________

6. Степень фактического износа ___________%_________________________

7. Год последнего капитального ремонта ___1937_______-_______________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома   аварийным и подлежащим сносу ________________________          9. Количество этажей ___________1_____________________________________

10. Наличие подвала _______________-           _____________________________

11. Наличие цокольного этажа _________-_________________________________

12. Наличие мансарды ________________-________________________________

13. Наличие мезонина ________________-_________________________________

14. Количество квартир _____4__________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего имущества __________________________--________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания__________-___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания)__________________-______________________

18. Строительный объем _______________360______________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами и лестничными клетками____________________________________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  99,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________-___________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений, входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)________________________-  ______________________________ кв.м 20. Количество лестниц ______________-______________________________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) ___________________-         _______________________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)__________- _________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома  ____________4667 кв. м._______________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)33:26:000000:51

# Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпично-ленточный | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлако-засыпные, бревенчатые | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия |  |  |
| - чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
| - междуэтажные |  | удовлетворительно |
| - подвальные | - |  |
| - (другое) | - |  |
| 5. Крыша | , железо ,шифер | удовлетворительно |
| 6. Полы | Досчатые, окрашенные | удовлетворительно |
| 7. Проемы |  |  |
| - окна | Деревянные глухие и створные | удовлетворительно |
| - двери | Филенчатые | удовлетворительно |
| - (другое) | - |  |
| 8. Отделка |  |  |
| - внутренняя | Штукатурка, окраска, обои | удовлетворительно |
| - наружная |  | удовлетворительно |
| - (другое) | - |  |
| 9. Механическое, - электрическое, - санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| - ванны напольные | - |  |
| - электроплиты | - |  |
| - телефонные сети и оборудование | - |  |
| - сети проводного радиовещания | - |  |
| - сигнализация | - |  |
| - мусоропровод | - |  |
| - лифт | - |  |
| - вентиляция | естественная | удовлетворительно |
| - (другое) | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| - электроснабжение | Открытаяи закрытая проводка | удовлетворительно |
| - холодное водоснабжение | - |  |
| - горячее водоснабжение | - |  |
| - водоотведение |  |  |
| - газоснабжение | Балонный газ | удовлетворительно |
| - отопление(от внешних котельных) | - |  |
| - отопление(от домовой котельной) | - |  |
| - печи | Печное , котел | удовлетворительно |
| - калориферы | - |  |
| - АГВ | - |  |
| - (другое) | - |  |
| 11. Крыльца | да |  |

_Первый  заместитель  Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ__

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________________________________________          И.К. Федурин__________________

(подпись)                                                                                                                                                   (Ф.И.О.)

«_______»______________________________200___г.

М.П.