Приложение № 2

к Договору №___________

от «____» __________________20__ г.

на управление многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ №1

работ по техническому содержанию жилищного фонда

дома без всех видов благоустройства

| № п/п | Вид работ | Состав работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические осмотры жилых домов | 1. Выполнение общих плановых осмотров – весной, осенью до начала отопительного сезона | 2 раза в год |
|  |  | 2. Выполнение осмотров вентиляционных каналов, дымоходов | 2 раза в год |
|  |  | 3. Проведение внеочередных осмотров конструктивных элементов зданий | По мере необходимости |
| 2 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров жилых домов | 1. Устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения в местах общего пользования (ремонт электропроводки, смена и ремонт выключателей, розеток) | По мере выявления неисправности (в том числе и по обращениям жителей) |
|  |  | 2. Проверка исправности вентиляционных каналов, дымоходов | 2 раза в год |
|  |  | 3. Ремонт печей | По мере выявления неисправности (в том числе и по обращениям жителей) |
|  |  | 4. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой свищей участков гребней в местах повреждения кровли | По мере выявления неисправности (в том числе и по обращениям жителей) |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к сезонной эксплуатации | 1. Ремонт дверей, окон в местах общего пользования, в том числе остекление и снятие пружин | По мере необходимости |
|  |  | 2. Прочистка, очистка желобов и воронок, укрепление и ремонт водосточных труб | По мере необходимости |
|  |  | 3. Ремонт и прочистка дымоходов | 1 раз в год |
|  |  | 4. Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 1 раз в год |
|  |  | 5. Осмотр и ремонт печей | 1 раз в год |
|  |  | 6. Восстановление нарушенных участков отмостки зданий | По мере необходимости |
| 4 | Прочие работы | 1. Очистка кровель от снега, наледи, мусора | По мере необходимости |
| 5 | Вывоз бытовых отходов санитарных точек | 1. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов санитарных точек (мусорные ящики, двухочковые туалеты, помойницы) | По мере необходимости |
|  |  | 2. Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
| 6 | Ремонт санитарных точек | 1. Изготовление вновь и ремонт санитарных точек (мусорные ящики, двухочковые туалеты, помойницы) | По мере необходимости |

ПЕРЕЧЕНЬ №2

работ по текущему ремонту жилого дома,

без всех видов благоустройства

| № п/п | Вид работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые по ремонту фундаментов и подвальных помещений | 1. Заделка, расшивка швов, трещин, восстановление |
|  |  | 2. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления |
|  |  | 3. Восстановление гидроизоляции фундаментов |
|  |  | 4. Смена отдельных участков ленточных, столбчатых фундаментов под деревянными зданиями |
|  |  | 5. Устройство и восстановление вентиляционных продухов |
|  |  | 6. Ремонт отмостки |
| 2 | Работы, выполняемые по ремонту стен | 1. Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен |
| 3 | Работы, выполняемые по ремонту крыш | 1. Частичная замена рулонного ковра |
|  |  | 2. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытие парапетов, козырьков и зонты над трубами) |
| 4 | Оконные и дверные заполнения | 1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования |
| 5 | Печи | 1. Все виды работ по устранению неисправностей печей |
|  |  | 2. Перекладка отдельных участков труб, патрубков, боровов |
| 6 | Работы, выполняемые по ремонту систем электроснабжения | 1. Ремонт и замена внутридомовых электротехнических изделий, устройств |
|  |  | 2. Ремонт и содержание освещения мест общего пользования |
| 7 | Лестницы, балконы, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, балконами верхних этажей | 1. Частичная замена и укрепление элементов деревянных лестниц |
|  |  | 2. Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами |
| 8 | Полы | Ремонт подов в местах общего пользования |
| 9 | Работы, выполняемые по внешнему благоустройству | 1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, площадок, газонов на придомовой территории |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Смена изношенных конструкций, деталей, узлов, в процентах от общего объема, их в жилом доме не должно превышать:

- для кровельных покрытий 					50%

- для остальных конструкций, отделочного покрытия

и инженерного оборудования					15%

- К системам, указанным в пунктах 11,12 настоящего перечня, относятся стояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, а также запорно-регулирующая  арматура на внутриквартирной разводке.

- При очередном плановом текущем ремонте допускается выполнять работы по капитальному ремонту элементов здания, если их производство не может быть отложено до очередного капитального ремонта.

- В случае аварий инженерных коммуникаций, оборудования, строительных конструкций их устранение производится за счет средств текущего ремонта объектов жилищного фонда (при отсутствии данного объекта в плане капитального ремонта жилищного фонда).

- Планирование объемов работ по текущему ремонту жилых домов на текущий месяц производится в пределах средств, предусмотренных в действующем тарифе на содержание и ремонт жилья для проведения данного вида работ.