Приложение №2

к Договору №________

от «___»_____________20 __ г.

на управление многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ №1

работ по техническому содержанию жилищного фонда

дома, имеющие не все виды благоустройства

| № п/п | Вид работ | Состав работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические осмотры жилых домов | 1. Выполнение общих плановых осмотров – весной, осенью до начала отопительного сезона | 2 раза в год |
|  |  | 2. Выполнение осмотров вентиляционных каналов, дымоходов | 2 раза в год |
|  |  | 3. Выполнение осмотров инженерных сетей и оборудования в подвалах, чердаках и других местах общего пользования | 2 раза в год |
|  |  | 4. Проведение технических осмотров стационарных электроплит | 1 раз в год |
|  |  | 5. Проведение технических осмотров внутридомовых газовых сетей и оборудования | 1 раз в год |
|  |  | 6. Проведение внеочередных осмотров конструктивных элементов зданий, инженерных сетей и оборудования | По мере необходимости |
| 2 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров жилых домов | 1. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранения течи в трубопроводах приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры) | По мере выявления неисправности (в том числе и по обращениям жителей) |
|  |  | 2. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (уплотнение сгонов, зачеканка раструбов, устранение засоров канализационных стояков, других общедомовых участков, систем канализации кроме квартирных отводов) | По мере выявления неисправности (в том числе и по обращениям жителей) |
|  |  | 3. Устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения в местах общего пользования (ремонт электропроводки, смена и ремонт выключателей, розеток) | По мере выявления неисправности (в том числе и по обращениям жителей) |
|  |  | 4. Проверка неисправности канализационных вытяжек | По мере выявления неисправности (в том числе и по обращениям жителей) |
|  |  | 5. Проверка исправности вентиляционных каналов | 2 раза в год |
|  |  | 6. Промазка суриковой мастикой свищей | По мере выявления неисправности (в том числе и по обращениям жителей) |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к сезонной эксплуатации |  |  |
|  |  | 1. Восстановление нарушенной теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости |
|  |  | 2. Ремонт дверей, окон в местах общего пользования, в том числе остекление и снятие пружин | По мере необходимости |
|  |  | 3. Укрепление, ремонт парапетов, парапетных ограждений, устройств заземления зданий | По мере необходимости |
|  |  | 4. прочистка ливневой канализации дома, очистка желобов и воронок организационного водостока, укрепление и ремонт водосточных труб | По мере необходимости |
|  |  | 5. Ремонт, укрепление и прочистка вентиляционных каналов и дымоходов | 1 раз в год |
|  |  | 6. Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 1 раз в год |
|  |  | 7. Восстановление нарушенных участков отмостки зданий | По мере необходимости |
| 4 | Прочие работы | 1. Очистка кровель от снега, наледи, мусора | По мере необходимости |
|  |  | 2. Восстановление номерных знаков и аншлагов на домах | По мере необходимости |
|  |  | 3. Уборка и очистка контейнерных площадок | Постоянно |