ПЕРЕЧЕНЬ №2

работ по текущему ремонту жилого дома,

имеющего не все виды благоустройства

| № п/п | Вид работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые по ремонту фундаментов и подвальных помещений | 1. Заделка, расшивка швов, трещин |
|  |  | 2. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления |
|  |  | 3. Устройство и восстановление вентиляционных продухов |
|  |  | 4. Ремонт отмостки |
| 2 | Работы, выполняемые по ремонту крыш | 1. Частичная замена рулонного ковра |
| 3 | Оконные и дверные заполнения | 1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования |
| 4 | Крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, | 1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок |
|  |  | 2. Частичная замена и укрепление металлических перил |
|  |  | 3. Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды |
| 5 | Полы | 1. Ремонт полов в местах общего пользования |
| 6 | Работы, выполняемые по внутренней отделке | 1. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 7 | Работы, выполняемые по наружней отделке | 1. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, отдельных кирпичей |
|  |  | 2. Частичный ремонт фасадов зданий |
| 8 | Работы, выполняемые по ремонту внутридомовых систем центрального отопления | 1. Смена отдельных участков трубопроводов, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры |
|  |  | 2. Установка (при необходимости) воздушных кранов |
|  |  | 3. Утепление труб, расширительных баков |
|  |  | 4. Восстановление разрушенной тепловой изоляции |
|  |  | 5. Регулировка и наладка систем центрального отопления |
| 9 | Работы, выполняемые по ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения | 1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, ревизия |
|  |  | 2. Смена отдельных фасонных частей, сифонов, трапов в местах общего пользования |
|  |  | 3. Ремонт и замена внутренних пожарных кранов |
|  |  | 4. Ремонт внутренних водостоков |
|  |  | 5. Ремонт и замена вентилей в местах общего пользования |
| 10 | Работы, выполняемые по ремонту систем электроснабжения | 1. Замена неисправных участков электрической сети здания в местах общего пользования |
| 11 | Работы, выполняемые по внешнему благоустройству жилых домов | 1. Ремонт входных площадок, отмосток |
| 12 | Разные работы | 1. Укрепление и восстановление аншлагов, номерных знаков |
|  |  | 2. Ремонт и проверка общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Смена изношенных конструкций, деталей, узлов, в процентах от общего объема, их в жилом доме не должно превышать:

- для кровельных покрытий 					50%

- для остальных конструкций, отделочного покрытия

и инженерного оборудования					15%

- К системам, указанным в пунктах 11,12 настоящего перечня, относятся стояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, а также запорно-регулирующая  арматура на внутриквартирной разводке.

- При очередном плановом текущем ремонте допускается выполнять работы по капитальному ремонту элементов здания, если их производство не может быть отложено до очередного капитального ремонта.

- В случае аварий инженерных коммуникаций, оборудования, строительных конструкций их устранение производится за счет средств текущего ремонта объектов жилищного фонда (при отсутствии данного объекта в плане капитального ремонта жилищного фонда).

- Планирование объемов работ по текущему ремонту жилых домов на текущий месяц производится в пределах средств, предусмотренных в действующем тарифе на содержание и ремонт жилья для проведения данного вида работ.